颐东国宴酒店

油烟管道清洁方案及报价

一、油烟管道清洁方案：

1、人工进入法：对于大于 30公分以上见方的平行烟道可以

人工钻进去进行清理，此法劳动强度较大，需要注意加强通风，

配备低压（36伏）照明电源。

2、拆卸法：当烟道小于30公分见方时，人工无法进入时采

用此法，技术人员根据现场实际情况，每隔一定距离拆卸一段烟

道向两方延伸清理，此法效果好，难度较大，费用较高。

3、开孔法：此法对于人工无法进入且拆卸较为困难的烟道

采用此法，技术人员采用专用无火花开孔工具将管道的一方或多

方开孔，开孔大小、距离、数量根据现场情况而定，油污清理完

后将管道密封复原。

4、机器设备清洗法：对于油污较少，清洗周期短的烟道采

用此法清理，先将管道内喷洒清洗剂，使油污软化，再用 30 米

长的电动软轴刷将油污刷洗干净。此法使用于 30 公分见方的竖

烟道，人工无法进入且不便拆卸的隐蔽的小烟道。

5、空降法：此法主要用于清洗 50公分见方以上的竖烟道，

技术人员先拆下管道的最上截和最下截，在烟道上方固定高空安

全绳，系上安全带，技术人员从上至下清洗竖烟道内的油污。

二、报价：

1、油烟管道清洗

2、排烟罩清洗

3、油烟净化器清洗

4、风机清洗

200元/米

100元/米

1500元/台

1000元/台

500元/台

5、风涡轮清洗

汉中帮洁清洗家政服务有限公司

二 0 一二年三月五日