汽车美容店的装修设计

汽车美容装修的设计过程是很繁琐的。要根据店面的大小和方位格局来调整店面的整个布局，此外，汽车美容店的工具设备也很多，若设计不合理，很有可能会影响店子的营业，这些设备的安装都是有一定要求的！下面就汽车美容店在排水设施安装，电力设施安装等说明一下。

排水设施安装

1、供水：汽车美容对供水的水质要求不高，但要求有足够的水压和供水量。

2、排水：店内边线应挖有排水沟，以保证店内不积污水。

3、水龙头的安装：安装的位置应靠墙角，店内面积较大，在不同的方位要以多装１－２个，要注意操作时方便。还应安排一个放洗衣机专用的水龙头，因为每天要用许多毛巾，浴巾之类的擦抺布具，所以店内配有洗衣机，以保证此类工具的清洁和及时循环使用。

电力设施安装

- 照明：一般汽车美容车间都使用日光灯，有时会遇到夜间作业或采光效果较差的场所因此照明问题在装修时应考虑光线的充足；

- 供电插座：供电插座一定要使用质量较好的防水型插座，因为清洗过程中水花四溅，这是基本的安全部问题。一般来说，插座的高度离地面在30—50cm；

- 供电量：总开关的负载量应考虑照明、抛光机、清洗机等其他电器同时作业的功率。如果有烤漆房的美容店，应将烤漆房的用电量也考虑进去。

操作区

- 墙面：操作间墙面装修时，在材料选择上应注意是：一是要先择防水材料；二是要选择防腐材料。墙壁以白色为基调，若是连锁店，各分店墙面色调应基本一致。另外，墙面上还应悬挂“汽车美容项目牌”及“标准收费牌”。

- 地板：操作间进出的台阶应做斜板，斜板的大小，宽度、斜度应与店面相宜，斜板太小会影响店容及进出的方便。营业店面的地板不能太光滑，地板防滑是店内装修的确一个要点。新铺的地板应考虑排水问题，有排水沟的一边可低一点，以便排水。

- 房顶：房顶以方格（即铝合金框架加较轻的板材）为宜，并悬挂宣传品牌的彩旗。

- 汽车美容店的装修必须找专业的汽车美容店设计师来设计施工图，因为他们比较了解整个布局，了解在施工中应该注意什么，所以在装修时一定要严格按照设计师的施工图来进行，不能擅自更改，否者会影响整个店面的布局，最终导致营业不方便！