## Slide 1: 如何预防火灾

## Slide 2
制作“预防火灾”PPT的主要目的是希望大家了解火灾的危害和预防火灾的重要性，并在日常生活中掌握预防火灾的要素。

## Slide 3: 火灾对人类的危害
俗话说：“水火无情”；“贼偷一半，火烧全光”。当今，火灾是世界各国人民所面临的一个共同的灾难性问题。它给人类社会造成过不少生命、财产的严重损失。随着社会生产力的发展，社会财富日益增加，火灾损失上升及火灾危害范围扩大的总趋势是客观规律。据联合国“世界火灾统计中心”提供的资料介绍，发生火灾的损失，美国不到7年翻一番，日本平均16年翻一番，中国平均12年翻一番。全世界每天发生火灾1万多起，造成数百人死亡。近几年来，我国每年发生火灾约4万起，死2000多人，伤3000—4000人，每年火灾造成的直接财产损失10多亿元，尤其是造成几十人、几百人死亡的特大恶性火灾时有发生，给国家和人民群众的生命财产造成了巨大的损失。

## Slide 4: 如何防止火灾
1.教育孩子不玩火，不玩弄电器设备。
2.不乱丢烟头，不躺在床上吸烟。
3.不乱接乱拉电线，电路熔器切勿用铜、铁丝代替。
4.炉灶附近不放置可燃易燃物品，炉灰完全熄灭后再倾倒，谷草要远离房屋。
5.明火照明不离人，不要用明火照明寻找物品。
6.离家或睡觉前要检查用电器具是否断电，燃气阀门是否关闭，明火是否熄灭。 小心谨慎最安全

## Slide 5: 如何防止火灾
7.家庭装修时，要尽量选用难燃并且无毒的装修材料。室内供电线路应套管保护，要按照家用电器功率要求配置电源线和配电盘。
8.发现家中燃气泄漏，应立即打开门窗通风。千万不要在此时开关电器或使用明火。同时应立即到相对安全的地点报警或与供气部门联系，请专业人员来处理。
9.不要在有火种的地方使用装有易燃溶剂的按压式喷雾罐，如空气清新剂、香水、花露水、酒精、发胶等。

## Slide 6: 如何防止火灾
10.夏天点蚊香时，蚊香不要靠近床沿、蚊帐、窗帘等易燃物品。
11.不要在家里储存易燃易爆的汽油、酒精、香蕉水等危险物品。
12.不要携带易燃易爆化学危险品乘坐各类交通工具。
13.不要在树林中抽烟、乱扔烟头、野炊、烧荒、烧灰积肥或焚烧物品。

## Slide 7: 发生火灾怎么办？
一 如何逃生？
1、开门之时，先用手背碰一下门把。如果门把烫手，或门隙有烟冒进来，切勿开门。用手背先碰是因金属门把传热比门框快，手背一感到热就会马上缩开。
2、若门把不烫手，则可打开一道缝以观察可否出去。用脚抵住门下方，防止热气流把门冲开。如门外起火，开门会鼓起阵风，助长火势，打开门窗则形同用扇扇火，应尽可能把全部门窗关上。
3、弯腰前行，浓烟从上往下扩散，在近地面0.9米左右，浓烟稀薄，呼吸较容易，视野也较清晰。

## Slide 8: 发生火灾怎么办？
4、如果出口堵塞了，则要试着打开窗或走到阳台上，走出阳台时随手关好阳台门。
5、如果居住在楼上，而该楼层离地不太高，落点又不是硬地，可抓住窗沿悬身窗外伸直双臂以缩短与地面之间的距离。这样做虽然可能造成肢体的扭伤和骨折，但这毕竟是主动求生。在跳下前，先松开一只手，用这只手及双脚撑一撑离开墙面跳下。在确实无其他办法时，才可从高处下跳。
6、如果要破窗逃生，可用顺手抓到的东西（较硬之物）砸碎玻璃，把窗口碎玻璃片弄干净，然后顺窗口逃生。如无计可施则关上房门，打开窗户，大声呼救。如果在阳台求救，应先关好后面的门窗。

## Slide 9: 发生火灾怎么办？
7、如没有阳台，则一面等候援救，一面设法阻止火势蔓延。用湿布堵住门窗缝隙，以阻止浓烟和火焰进入房间，以免被活活烧死。
8、向木质家具及门窗泼水防止火势蔓延。邻室起火，不要开门，应从窗户、阳台转移出去。如冒然开门，热气浓烟可乘虚而入，使人窒息。睡眠中突然发现起火，不要惊慌，应趴在地上匍匐前进，因靠近地面处会有残留的新鲜空气，不要大口喘气，呼吸要细小。
9、失火时，如携婴儿撤离，可用湿布蒙住婴儿的脸，用手挟着，快跑或爬行而出。

## Slide 10: 发生火灾怎么办？
二外出注意事项：
1．乘坐火车或汽车遇火灾时，应待车停稳后迅速找到安全出口或打破窗门逃生，车末停稳不可冒险跳车，以致重伤或丧生。
2． 投宿饭店、旅社应先观察安全门、梯及各种防火设施位置与逃生方向。

## Slide 11: 火灾三救三不
三救”
1、选择逃生通道自“救”
2、结绳下滑“自救”
3、向外界求“救”
“三不”
1、“不”乘普通电梯
2、“不”轻易跳楼
3、“不”贪恋财物

## Slide 12: 火灾应急演练
中小学校是人员密集的场所,开展安全演练是学校安全的重要组成部分,通过开展防灾减灾知识普及和组织应急避险和紧急疏散演练,培养学生的安全意识和自救互救能力,对于减少因灾害造成伤亡具有重要意义,也是各级学校义不容辞的责任。

## Slide 16: 结束语
1.通过这份PPT，希望大家能认识到火灾的危害性，预防火灾的重要性。
2.学习基本的火灾逃生方法，在日常生活中培养火灾预防的意识。
制作人：五年二班 刘逸帆